ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ

* Το προϊόν να ανήκει στην κατηγορία I (Class Ι)
* Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σύμφωνα με το παράρτημα I της οδηγίας 93/42/EEC -του 7/47/EC
* Να είναι αποστειρωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V, αντικείμενο 3 και 4 της οδηγίας 93/42/EEC -2007/47/EC
* Διαστάσεις 80 x 31cm
* Να περιέχει δύο(2) αυτοκόλλητα TAPE 9 x 50cm
* Να είναι αδιαπέραστες στα υγρά με πιστοποίηση ()
* Να κατατεθεί δείγμα